## Sheet1
0601 | 20101224 | 03030900 | 定量遗传分析系统 | pyromankq96ID | 890000 | 德国QIAGEN公司 | 2010-02-06 | 2 | 2 | 李文强 | 2010-05-21 |  | 第二临床学院
0601 | 20101720 | 03030939 | 全自动酶免分析仪 | Alisei 普通型 | 635000 | 意大利爱丽斯 | 2010-06-03 | 2 | 2 | 郭新胜 | 2010-11-03 |  | 第二临床学院
0601 | 20101810 | 03030976 | 全自动核酸分离纯化系统 | MagNaPureLC2.0 | 610000 | 瑞士罗氏（ROCHE）公司 | 2010-01-21 | 2 | 2 | 郭新胜 | 2010-11-23 |  | 第二临床学院
0601 | 20081028 | 03250126 | 小动物行为分析系统 | smart-128 | 743000 | 西班牙Panlab/SPAIN | 2008-05-01 | 2 | 2 | 顾仁骏 | 2008-08-31 |  | 第二临床学院
0601 | 20145491 | 03250231 | 磁场刺激仪 | YRD CCY-II型 | 496000 | 武汉依瑞德医疗设备有限公司 | 2014-09-25 | 1 | 1 | 张长军 | 2014-12-22 | 含笔记本电脑一台 | 第二临床学院
0601 | 20145492 | 03250231 | 磁场刺激仪 | YRD CCY-II型 | 496000 | 武汉依瑞德医疗设备有限公司 | 2014-09-25 | 1 | 1 | 王传升 | 2014-12-22 | 含笔记本电脑一台 韩氏HASN-200B脱瘾治疗仪一台 | 第二临床学院
0601 | 20145493 | 03250231 | 磁场刺激仪 | YRD CCY-II型 | 496000 | 武汉依瑞德医疗设备有限公司 | 2014-09-25 | 1 | 1 | 赵晶媛 | 2014-12-22 | 含笔记本电脑一台 | 第二临床学院
0601 | 20145497 | 03250539 | 团体生物反馈仪 | FreeMind-G20 | 656000 | 南京伟思 | 2014-09-25 | 1 | 1 | 刘麦仙 | 2014-12-22 | 含笔记本电脑/激光打印机各一台 | 第二临床学院
0601 | 20101224 | 03030900 | 定量遗传分析系统 | pyromankq96ID | * | 890000 | 德国QIAGEN公司 |  | 2010-02-06 | 2010-02-06 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 李文强 | 李文强 | * | 2010-05-21 |  | 744900 | 第二临床学院 |  | 郑州科兴化波 | 其他分析仪器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 德国 | 0 | 0 | 08 | 1 | * | 2010-05-21 10:42 | 50 | - - | 0601 |  | - - |  | 1900-01-01 | - - | 0 | 2011-02-01 | 0 | 0 | 20101224-20101224 | 1 | 0 | 7349 | 1358 | 2
0601 | 20061442 | 03030923 | 酶标定量测定仪 | Synergy HT | * | 292875 | 美国Biotek公司 |  | 2006-06-01 | 2006-06-01 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 师天元 | 师天元 | 李刚 | 2006-12-04 |  | 744900 | 第二临床学院 |  |  | 其他分析仪器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 中国 | 0 | 0 | 08 | 0 | 李刚 | 2006-12-04 10:10 | 50 | - - | 0601 | 0 | - - | 0 | 1900-01-01 | - - | 0 | 2007-06-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7349 | 1358 | 2
0601 | 20101720 | 03030939 | 全自动酶免分析仪 | Alisei 普通型 | * | 635000 | 意大利爱丽斯 |  | 2010-06-03 | 2010-06-03 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 郭新胜 | 郭新胜 | 李刚 | 2010-11-03 |  | 744900 | 第二临床学院 |  | 河南省新康医药科技有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 意大利 | 0 | 0 | 08 | 1 | 李刚 | 2010-11-03 10:23 | 0 | - - | 0601 |  | - - |  | 1900-01-01 | - - | 0 | 2011-06-01 | 0 | 0 | 20101720-20101720 | 1 | 1 | 7349 | 1358 | 2
0601 | 20061861 | 03030973 | PCR自动系列化分析仪 | T3000 | * | 103125 | 无 |  | 2006-06-01 | 2006-06-01 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 郭新胜 | 郭新胜 | * | 2006-12-04 |  | 744900 | 第二临床学院 |  |  | 其他分析仪器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392 | 日本 | 0 | 0 | 08 | 0 | * | 2006-12-04 10:10 | 50 | - - | 0601 | 0 | - - | 0 | 1900-01-01 | - - | 0 | 2007-06-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7349 | 1358 | 2
0601 | 20101810 | 03030976 | 全自动核酸分离纯化系统 | MagNaPureLC2.0 | * | 610000 | 瑞士罗氏（ROCHE）公司 |  | 2010-01-21 | 2010-01-21 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 郭新胜 | 郭新胜 | 李刚 | 2010-11-23 |  | 744900 | 第二临床学院 | 00863041 | 河南省科学器材进出口公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 756 | 瑞士 | 0 | 0 | 08 | 1 | 李刚 | 2010-11-23 15:32 | 0 | - - | 0601 |  | - - |  | 1900-01-01 | - - | 0 | 2011-01-01 | 0 | 0 | 20101810-20101810 | 1 | 1 | 7349 | 1358 | 2
0601 | 20061485 | 03040428 | 荧光分光光度计 | AGILENT 1100 | * | 198000 | 无 |  | 2006-06-01 | 2006-06-01 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 姚兆胜 | 姚兆胜 | 李刚 | 2006-12-04 |  | 743412 | 第二临床学院 | 河南省科学器材进出口公司 |  | 荧光分光光度计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 中国 | 0 | 0 | 08 | 0 | 李刚 | 2006-12-04 10:10 | 50 | - - | 0601 | 0 | - - | 0 | 1900-01-01 | - - | 0 | 2007-06-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7239 | 1358 | 2
0601 | 20061484 | 03060120 | 纳米粒度仪 | NANOPHOX | * | 330000 | 无 |  | 2006-06-01 | 2006-06-01 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 姚兆胜 | 姚兆胜 | 李刚 | 2006-12-04 |  | 746199 | 第二临床学院 | 河南省科学器材进出口公司 |  | 其他分析天平及专用天平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 中国 | 0 | 0 | 08 | 0 | 李刚 | 2006-12-04 10:10 | 50 | - - | 0601 | 0 | - - | 0 | 1900-01-01 | - - | 0 | 2007-06-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7421 | 1358 | 2
0601 | 20101809 | 03060507 | 离心冰冻干燥机 | Alph1-2ldPlus/Rvc218 | * | 218000 | 德国CHIRST |  | 2010-03-09 | 2010-03-09 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 郭新胜 | 郭新胜 | 李刚 | 2010-11-23 |  | 746301 | 第二临床学院 | 02547137 | 河南众慧科技发展有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 德国 | 0 | 0 | 08 | 1 | 李刚 | 2010-11-23 15:18 | 0 | - - | 0601 |  | - - |  | 1900-01-01 | - - | 0 | 2011-03-01 | 0 | 0 | 20101809-20101809 | 1 | 1 | 7430 | 1358 | 2
0601 | 20062616 | 03060715 | 冷冻切片机 | CM1850 | * | 142236.21 | 无 |  | 2006-09-01 | 2006-09-01 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 郭新胜 | 郭新胜 | * | 2006-12-05 |  | 746302 | 第二临床学院 |  |  | 低温试验箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 德国 | 0 | 0 | 08 | 0 | * | 2006-12-05 10:10 | 50 | - - | 0601 | 0 | - - | 0 | 1900-01-01 | - - | 0 | 2007-09-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7431 | 1358 | 2
0601 | 20081028 | 03250126 | 小动物行为分析系统 | smart-128 | * | 743000 | 西班牙Panlab/SPAIN |  | 2008-05-01 | 2008-05-01 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 顾仁骏 | 顾仁骏 | 李刚 | 2008-08-31 |  | 767100 | 第二临床学院 |  | 郑州众慧科技发展有限公司 | 心理仪器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 中国 | 0 | 0 | 08 | 0 | 李刚 | 2008-08-31 10:10 | 50 | - - | 0601 | 0 | - - | 0 | 1900-01-01 | - - | 0 | 2009-05-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 8029 | 1358 | 2
0601 | 20130888 | 11715800 | 心理压力分析系统 | HW6 | * | 204000 | 广州弘瑞 |  | 2013-06-03 | 2013-06-03 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 穆俊林 | 穆俊林 | 魏伟 | 2013-06-04 | 含HP彩色喷墨打印机一台 戴尔inspiron5420笔记本电脑一台（酷睿i5 2540M 4G/500G/DVD | 715800 | 第二临床学院 | 02110412-13 | 郑州崇源科贸有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 中国 | 0 | 0 | 07 | 1 | 魏伟 | 2013-06-04 10:13 | 0 | - - | 0601 |  | - - |  | 1900-01-01 | - - | 0 | 2014-06-01 | 0 | 0 | 20130888-20130888 | 1 | 1 | 6979 | 1365 | 2
0601 | 20062615 | 03040134 | 显微图像分析系统 | DM1000 | * | 203063.79 | 无 |  | 2006-09-01 | 2006-09-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 郭新胜 | 郭新胜 | * | 2006-12-05 |  | 743199 | 第二临床学院 |  |  | 其他显微镜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 德国 | 0 | 0 | 08 | 0 | * | 2006-12-05 10:10 | 50 | - - | 0601 | 0 | - - | 0 | 1900-01-01 | - - | 0 | 2007-09-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 7181 | 1358 | 2