## Sheet1
2002 | 20131216 | 03030623 | 气相色谱仪-质谱联用仪 | 7890A-5975C | * | 479800 | 美国安捷伦 |  | 2013-05-21 | 2013-05-21 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 王守英 | 王守英 | 魏伟 | 2013-10-08 |  | 744629 | 公共卫生学院综合实验室 | 01649252 | 河南申谱化工科技有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 美国 | 0 | 0 | 08 | 1 | 魏伟 | 2013-10-08 17:14 | 0 | - - | 2002 | - - | 1900-01-01 | - - | 0 | 2014-05-01 | 0 | 0 | 20131216-20131216 | 1 | 1 | 7341 | 1358 | 2
2002 | 20140115 | 03030623 | ICP/MS 离子色谱联用系统 | ICS-1100 | * | 1646000 | 赛默飞世尔科技 |  | 2013-09-22 | 2013-09-22 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 王守英 | 王守英 | 魏伟 | 2014-01-05 | 戴尔电脑 HP彩色激光打印机一台 HP喷墨打印机一台 联想K415电脑一台 | 744629 | 公共卫生学院综合实验室 | 03696599 | 河南粮油食品进出口集团裕科科贸有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 德国 | 0 | 0 | 08 | 1 | 魏伟 | 2014-01-05 16:38 | 0 | - - | 2002 | - - | 1900-01-01 | - - | 0 | 2014-09-01 | 0 | 0 | 20140115-20140115 | 1 | 1 | 7341 | 1358 | 2
2002 | 20131217 | 03040108 | 荧光显微镜 | DMIL LED | * | 130000 | 德国徕卡 |  | 2013-05-23 | 2013-05-23 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 王守英 | 王守英 | 魏伟 | 2013-10-08 |  | 743199 | 公共卫生学院综合实验室 | 01758562 | 河南申谱化工科技有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 德国 | 0 | 0 | 08 | 1 | 魏伟 | 2013-10-08 17:17 | 0 | - - | 2002 | - - | 1900-01-01 | - - | 0 | 2014-05-01 | 0 | 0 | 20131217-20131217 | 1 | 1 | 7181 | 1358 | 2
2002 | 20120800 | 03040428 | 原子荧光分光光度计 | PF6-3 | * | 186000 | 北京普析通用仪器 |  | 2012-06-27 | 2012-06-27 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 王守英 | 王守英 | 魏伟 | 2012-06-28 |  | 743412 | 公共卫生学院综合实验室 | 01169088 | 河南今日色谱科析仪器有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 中国 | 0 | 0 | 08 | 1 | 魏伟 | 2012-06-28 11:45 | 0 | - - | 2002 | - - | 1900-01-01 | - - | 0 | 2013-06-01 | 0 | 0 | 20120800-20120800 | 1 | 1 | 7239 | 1358 | 2
2002 | 20101397 | 03060602 | 气相色谱仪 | Agilent7890A | * | 262000 | 美国安捷伦 |  | 2010-04-01 | 2010-04-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 王守英 | 王守英 | * | 2010-06-02 |  | 746302 | 公共卫生学院综合实验室 |  | 河南智诚科技发展有限公司 | 低温试验箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 美国 | 0 | 0 | 08 | 1 | * | 2010-06-02 15:46 | 0 | - - | 2002 | - - | 1900-01-01 | - - | 0 | 2011-04-01 | 0 | 0 | 20101397-20101397 | 1 | 0 | 7431 | 1358 | 2
2002 | 20131216 | 03030623 | 气相色谱仪-质谱联用仪 | 7890A-5975C | 479800 | 美国安捷伦 | 2013-05-21 | 1 | 1 | 王守英 | 2013-10-08 |  | 公共卫生学院综合实验室
2002 | 20140115 | 03030623 | ICP/MS 离子色谱联用系统 | ICS-1100 | 1646000 | 赛默飞世尔科技 | 2013-09-22 | 1 | 1 | 王守英 | 2014-01-05 | 戴尔电脑 HP彩色激光打印机一台 HP喷墨打印机一台 联想K415电脑一台 | 公共卫生学院综合实验室
2002 | 20130476 | 03030623 | 高效液相色谱仪 | L600-2 | * | 186000 | 北京普析通用仪器有限公司 |  | 2013-04-01 | 2013-04-01 |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 王守英 | 王守英 | 魏伟 | 2013-04-17 |  | 744629 | 公共卫生学院综合实验室 | 01257381-82 | 河南今日色谱科析仪器有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 中国 | 0 | 0 | 08 | 1 | 魏伟 | 2013-04-17 15:47 | 0 | - - | 2002 | - - | 1900-01-01 | - - | 0 | 2014-04-01 | 0 | 0 | 20130476-20130476 | 1 | 1 | 7341 | 1358 | 2