## Sheet1
1703 | 20101399 | 03060507 | 真空冷冻干燥机 | Alphal-4LD plus | * | 119000 | 德国Chirst |  | 2010-04-01 | 2010-04-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 关建义 | 关建义 | * | 2010-06-02 |  | 746301 | 生物技术综合实验室 |  | 河南智诚科技发展有限公司 | 干燥箱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 德国 | 0 | 0 | 08 | 1 | * | 2010-06-02 15:57 | 0 | - - | 1703 |  | - - |  | 1900-01-01 | - - | 0 | 2011-04-01 | 0 | 0 | 20101399-20101399 | 1 | 0 | 7430 | 1358 | 2
1703 | 20101406 | 03060914 | 激流式反应器 | AP5 | * | 198000 | 杭州安谱生物公司 |  | 2010-02-01 | 2010-02-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 关建义 | 关建义 | * | 2010-06-08 |  | 746499 | 生物技术综合实验室 | 02547136 | 河南众慧科技发展有限公司 | 其他生物 医学样品制备设备 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 中国 | 0 | 0 | 08 | 1 | * | 2010-06-08 11:37 | 0 | - - | 1703 |  | - - |  | 1900-01-01 | - - | 0 | 2011-02-01 | 0 | 0 | 20101406-20101406 | 1 | 0 | 7441 | 1358 | 2
1703 | 20070272 | 07060210 | 细胞融合器 | LF201 | * | 142000 | 无 |  | 2007-06-01 | 2007-06-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 李虎 | 李虎 | 李刚 | 2007-12-31 |  | 454299 | 生物技术综合实验室 |  | 科学器材 | 其他医用化验设备及器具 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 中国 | 0 | 0 | 04 | 0 | 李刚 | 2007-12-31 10:10 | 50 | 2007-12-31 | 1701 | 0 | - - | 0 | 1900-01-01 | - - | 0 | 2008-06-01 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4619 | 1356 | 3
1702 | 20121179 | 03030810 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | nano zs | * | 470000 | 英国马尔文公司 |  | 2012-11-01 | 2012-11-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 陈红丽 | 陈红丽 | 魏伟 | 2012-12-17 | 联想扬天7490电脑 惠普激光打印机各一台 | 744206 | 生物医学工程实验室 | 03951109 | 郑州美生商贸有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 826 | 英国 | 0 | 0 | 08 | 1 | 魏伟 | 2012-12-17 10:14 | 0 | - - | 1702 |  | - - |  | 1900-01-01 | - - | 0 | 2013-11-01 | 0 | 0 | 20121179-20121179 | 1 | 1 | 7308 | 1358 | 2
1702 | 20121177 | 03250212 | 植入式生理信号遥测系统 | * | * | 250000 | 美国DSI公司 |  | 2012-11-01 | 2012-11-01 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 于毅 | 于毅 | 魏伟 | 2012-12-17 | 联想扬天7490电脑 惠普激光打印机各一台 | 767200 | 生物医学工程实验室 | 03951111 | 郑州美生商贸有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 美国 | 0 | 0 | 08 | 1 | 魏伟 | 2012-12-17 09:55 | 0 | - - | 1702 |  | - - |  | 1900-01-01 | - - | 0 | 2013-11-01 | 0 | 0 | 20121177-20121177 | 1 | 1 | 8030 | 1358 | 2
1702 | 20121129 | 11000000 | 64通道神经电生理信号系统 | Cerebus-64 | * | 596800 | 美国BlackRock公司 |  | 2012-12-05 | 2012-12-05 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 于毅 | 于毅 | 魏伟 | 2012-12-10 | 戴尔微型电子计算机 打印扫描一体机各一台 | 715599 | 生物医学工程实验室 | 05135573 | 河南省方圆科技发展有限公司 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 | 美国 | 0 | 0 | 07 | 1 | 魏伟 | 2012-12-10 11:13 | 0 | - - | 1702 |  | - - |  | 1900-01-01 | - - | 0 | 2013-12-01 | 0 | 0 | 20121129-20121129 | 1 | 1 | 6963 | 1365 | 5
1702 | 20121179 | 03030810 | 纳米粒度及Zeta电位分析仪 | nano zs | 470000 | 英国马尔文公司 | 2012-11-01 | 1 | 1 | 陈红丽 | 2012-12-17 | 联想扬天7490电脑 惠普激光打印机各一台 | 生物医学工程实验室
1710 | 20151009 | 03052207 | 流变仪 | DHR-2 | 445000 | 美国TA | 2015-05-13 | 2 | 2 | 王勉 | 2015-05-20 | 含软件 无油空压机 循环水浴 电脑 | 发酵工程教研室